CLASS III KALİTE,ONAYLANMIŞ ( APPROVED) KALİBRASYON SERTİFİKALI, SECA 376 MODEL DİJİTAL BEBEK TERAZİSİNE İLİŞKİN TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tartım kefesi geniş olmalıdır.

- Tartım sırasında bebeği kefede tutacak biçimde kefe iki taraflı yüksek kenarlara sahip olmalıdır.

- Dört kilo ağırlığında taşınması kolay olmalıdır.

- Geniş ve parlak likit kristal göstergesi olmalıdır.

- Kg/Ibs birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- (20) kg kapasiteli olmalıdır.

- (7,5) kiloya kadar (5) gram ve (15) kiloya kadar (10) gram hassasiyetle tartım yapabilmelidir.

- Dara (TARE) fonksiyonu olmalıdır.

- Tartım sonucunu otomatik olarak sabitleme (HOLD) özelliğinde olmalıdır.

- Esas itibarı ile elektrik ve gerektiğinde pille çalışabilmelidir.

- Seca 233 model bebek boy ölçme çubuğu teraziye monte edilerek birlikte kullanılabilmelidir.Boy ölçümünü 1 mm hassasiyet ile yapabilmelidir.

- Üretici firmanın ISO ve benzeri kalite belgeleri bulunmalıdır.

- Üretici ülke resmi metroloji kurumlarınca onaylanmış ve kalibrasyon sertifikasına sahip bulunmalıdır.

- İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2 (İki) yıl garantili olmalı; bu sürenin sonunda  teknik servis güvencesi bulunmalıdır.